**Protezione dal radon**

**Allegato alla** **richiesta di permesso di costruzione**

Committente

|  |  |
| --- | --- |
| Cognome: cognome | Nome: nome |
| Indirizzo: indirizzo | NAP /Luogo: NAP/luogo |

Rappresentato da

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Cognome: cognome | Nome: cognome | | Indirizzo: cognome | NAP/Luogo: cognome | |

|  |
| --- |
| Oggetto della richiesta di permesso di costruzione: oggetto della richiesta di permesso di costruzione |

|  |
| --- |
| Località: nome del luogo del progetto di costruzione |

|  |
| --- |
| Particella No. numero di particella |

**Introduzione**

Secondo l’articolo 155 dell’ordinanza sulla radioprotezione (ORaP, RS814.501), si applica un valore di riferimento di 300 Bq/m3 per la concentrazione di radon nei locali in cui si trattengono regolarmente persone per più ore al giorno. Ai sensi dell'articolo 163 ORaP, con la nuova costruzione o la ristrutturazione di tali locali dovranno essere adottate le misure edili di prevenzione conformi allo stato della tecnica descritto nella norma SIA 180:2014 (Isolamento termico, protezione contro l’umidità e clima interno degli edifici). Indicazioni sulle informazioni legali sono disponibili nell'opuscolo dell'Ufficio federale della sanità pubblica «Informazioni giuridiche per gli agenti immobiliari e i professionisti del settore edile» (UFSP, 2006). Inoltre la brochure «Radon –conoscerlo, misurarlo e gestirlo» dell'Ufficio per la sicurezza delle derrate alimentari e la salute degli animali dei Grigioni (USDA, 2019) informa sul radon e su eventuali misure edili da adottare.

**Dispositivo**

Il committente ha l'obbligo di adottare delle misure edili di prevenzione conformi allo stato della tecnica, al fine di non eccedere il livello di riferimento di 300 Bq/m3 nei locali in cui si trattengono regolarmente persone per più ore al giorno

**Dichiarazione del committente**

Il committente o il suo rappresentante conferma con la sua firma, di aver preso atto delle summenzionate esposizioni, e di adottare le misure necessarie per minimizzare la concentrazione del radon durante la realizzazione del progetto edile.

Luogo e data; luogo, data

Firma committente …………………………………………….

Firma rappresentante …………………………………………….